SRSM-CCC-CP-2021-0019

No. EXPEDIENTE

SRSM-CCC-CP-2021-0019

No. DOCUMENTO

unidad operativa de compras y contrataciones

22 de septiembre de 2021

solicitud de compra o contratación

Página 1 de 1

Objeto de la compra:  ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA USO DE LOS CPNAS Y CENTRO DE DIAGNOSTICOS DEL SRSM.

Rubro: EQUIPO MEDICOS

Planificada: Sí

Detalle

| Ítem | Código | Cuenta presupuestaria | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42272301 | 2.3.9.3.01 | RESUCITADOR MANUAL (AMBU) ADULTO, BOLSA VENTILADORA REUSABLE, MATERIALES SILICONA TRANSPARENTE, CON RESERVORIOS DE OXIGENO, CON MASCARILLA DE SILICONA ADULTO | UD | 8 | 4,900.00 | 39,200.00 |
| 2 | 42281508 | 2.3.9.3.01 | AUTOCLAVE TIPO OLLA (CAPACIDAD 18 LITRO, HECHA EN ACERO INOXIDABLE, EQUIPADA CON MANOMETRO, VALVULA DE DESCARGA DE VAPOR, VALVULA DE SEGURIDAD DOBLE Y CANASTILLA, OPERA A 220 VOLTS. | UD | 6 | 90,000.00 | 540,000.00 |
| 3 | 42182005 | 2.3.9.3.01 | ESFIGMOMANOMETRO MANUAL ADULTO (PORTATIL) | UD | 300 | 2,500.00 | 750,000.00 |
| 4 | 42182601 | 2.3.9.3.01 | LAMPARA CUELLO DE GANSO (ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS) | UD | 60 | 6,800.00 | 408,000.00 |
| 5 | 42181801 | 2.6.3.2.01 | OXIMETRO TECNOLOGIA DIGITAL, ALTA PRESION | UD | 20 | 5,200.00 | 104,000.00 |
| 6 | 42182005 | 2.3.9.3.01 | PIE DE SUERO CON RUEDAS ACERO INOXIDABLE | UD | 50 | 2,950.00 | 147,500.00 |
| 7 | 42141606 | 2.3.9.3.01 | RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE ESTERILIZABLE TAMAÑO 26 ONZA | UD | 30 | 1,200.00 | 36,000.00 |
| 8 | 42294203 | 2.6.3.2.01 | SET CIRUGIA MENOR DE 11 PIEZAS (1 MANGO DE BISTURIS NO. 3, 1 TIJERA METZEMBAYM CURVA 15 CM, 1 TIJERA MAYO CURVA 14 CM, 1 PINZA DISECCION SIN DIENTES 15 CM,1 PINZA DISECCION CON 1 X 2 DIENTES 16 CM, 2 PINZA HALSTEAD MOSQUITO CURVA DE 12.8CM, 1 PORTA AGUJA MAYO HEGAR 16CM., 2 PINZA CAMPO BACKHAUS 13 CM, 1 SEPARADOR FARABEUF 15CM- JUEGO DE 2, ACERO INOXIDABLE | UD | 50 | 15,000.00 | 750,000.00 |
| 9 | 42294203 | 2.6.3.2.01 | SET DE DIAGNOSTICO (KIT DE EXAMEN OREJA, NARIZ, Y GARGANTA, ACERO INOXIDABLE PORTATIL) | UD | 50 | 11,300.00 | 565,000.00 |
| 10 | 42294203 | 2.6.3.2.01 | BOMBONERA DE ESTERILIZACION EN ACERO INOXIDABLE REDONDA CON TAPA TAMAÑO 2 LISTRO | UD | 100 | 1,300.00 | 130,000.00 |
| 11 | 42294203 | 2.6.3.2.01 | BANDEJA DE MAYO MESA DE MAYO EN ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS BLOQUEABLES, AJUSTE MECANICO DE ALTURA, LARGO DE LA BANDEJA: 480MM. ANCHO DE LA BANDEJA: 380 MM, ALTURA MINIMA: 900MM, ALTURA MAXIMA: 1400MM | UD | 30 | 12,000.00 | 360,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Total: | 3,829,700.00 |

Licda. Anneris A. Castillo Abreu

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones