### ESPECIFICACIONES TÉCNICA.

ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADO EN LOS CPNA Y CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ESTE SRSM

### Consultas

Los interesados podrán solicitar a SRSM aclaraciones acerca de las Especificaciones técnicas mediante consultas realizadas vía correo electrónico, unidad.compras@srsmetropolitano.gob.do, hasta la fecha establecida en el cronograma.

### Descripción de los productos.

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

### El oferente deberá ofertar lo siguientes:

| ítems | Descripción | Presentación | Cantidad Solicitada | Presentar Muestra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1 | UNIDAD | 100 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 2 | ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 3/4 | UNIDAD | 100 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 3 | ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2 | UNIDAD | 100 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 4 | ADAPTADOR PVC MACHO DE 1 | UNIDAD | 100 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 5 | ADAPTADOR PVC MACHO DE 3/4 | UNIDAD | 100 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 6 | BALANCIN DE INODORO DE METAL | UNIDAD | 40 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 7 | BALANCIN DE INODORO DE PLASTICO | UNIDAD | 40 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 8 | BOMBA PERIFERICA DE 3/4 | UNIDAD | 10 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 9 | CEMENTO DE PVC 1/4 TO TRANSPARENTE | CUARTO | 10 | MUESTRA FISICA |
| 10 | CEMENTO PLASTICO CUBETA | CUBETA | 25 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 11 | CHEQUE HORIZONTAL 3/4 | UNIDAD | 40 | MUESTRA FISICA |
| 12 | CHEQUE VERTICAL 3/4 | UNIDAD | 40 | MUESTRA FISICA |
| 13 | CODO DE 1" PVC | UNIDAD | 80 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 14 | CODO DE PRESION 3/4" | UNIDAD | 100 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 15 | CONTROL DE AIRE AVC 100 | UNIDAD | 15 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 16 | COPLIN DE 3/4 PVC | UNIDAD | 80 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 17 | KIT DE BOMBA | UNIDAD | 20 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 18 | LLAVE ANGULAR 3/8 X 3/8 CROMADA | UNIDAD | 50 | MUESTRA FISICA |
| 19 | LLAVE DE FREGADERO DE UNA SALIDA (SIMPLE) | UNIDAD | 40 | MUESTRA FISICA |
| 20 | LLAVE DE LAVAMANOS SIMPLE | UNIDAD | 100 | MUESTRA FISICA |
| 21 | LLAVE DE PASO 1/2 ITALY DE BOLA | UNIDAD | 30 | MUESTRA FISICA |
| 22 | LLAVE DE PASO 3/4 ITALY DE BOLA | UNIDAD | 30 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 23 | LLAVE PVC DE 1/2 DE BOLA | UNIDAD | 30 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 24 | LLAVE PVC DE 3/4 DE BOLA | UNIDAD | 40 | MUESTRA FISICA |
| 25 | LLAVE ANGULAR 1/2 X 3/8 CROMADA | UNIDAD | 100 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 26 | MANGUERA DE LAVAMANOS 12" | UNIDAD | 100 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 27 | MANGUERA DE LAVAMANOS 24" | UNIDAD | 100 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 28 | PERAS DE INODOROS | UNIDAD | 50 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 29 | REDUCCION PVC DE 1 A 3/4 | UNIDAD | 50 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 30 | REDUCCION PVC DE 3/4 A 1/2 HG | UNIDAD | 20 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 31 | REDUCCION PVC DE 3/4 A 1/2 PVC | UNIDAD | 50 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 32 | RELOJ DE PRESION DE 100 PSI | UNIDAD | 20 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 33 | ROLLO DE CABLE DE ACERO 1/4 (PARA BOMBA SUMERGIBLES) | ROLLO | 4 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 34 | CAJA SEGUETA ROJA C/100 | CAJA | 1 | MUESTRA FISICA |
| 35 | SWITCH DE PRESION 20-40 | UNIDAD | 30 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 36 | TANQUE DE CLORO GRANULADO | UNIDAD | 1 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 37 | TEE HG 3/8 | UNIDAD | 20 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 38 | TEE DE 5 VIAS BRONCE | UNIDAD | 40 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 39 | TEFLON GRANDE | UNIDAD | 50 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 40 | TINACOS DE 250 GALONES | UNIDAD | 6 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 41 | TORNILLO DE TANQUE DE INODORO PVC | UNIDAD | 20 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 42 | TUBO DE 1 PVC DE PRESION | UNIDAD | 50 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 43 | TUBO DE 3/4 PVC DE PRESION | UNIDAD | 50 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 44 | TUBO DE SILICON (TRANSPARENTE) ANTIHONGOS | UNIDAD | 30 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 45 | TUBO DE 1 /2 PVC DE PRESION | UNIDAD | 20 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 46 | TUBO DE 2 PVC SEMI PRESION | UNIDAD | 20 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 47 | TUBO DE 3 PVC SEMI PRESION | UNIDAD | 10 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 48 | UNION DREASSER DE 3/4 | UNIDAD | 20 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 49 | UNION UNIVERSAL DE 3/4 | UNIDAD | 80 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 50 | VALVULA DE ENTRADA PARA TINACO DE 1/2 COMPLETA | UNIDAD | 50 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 51 | VALVULA DE ENTRADA PARA TINACO DE 3/4 COMPLETA | UNIDAD | 50 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 52 | VALVULA DE INODORO CON PULSADOR (SALIDA DE 2) | UNIDAD | 10 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 53 | VALVULA DE INODOROTIPO BOLLA | UNIDAD | 50 | FOTO Y FICHA TECNICA |
| 54 | VALVULA DE FLOXOMETRO | UNIDAD | 15 | MUESTRA FISICA |

CONDICIONES GENERALES PARA PARTICIPAR

Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos:

- Formulario (SNCC.F.033) Presentación de Oferta Económica.

- Registro Nacional de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas actualizado o acuse de inscripción indicando que está en proceso.

- Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y/o recibos de pago donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de impuestos de sus obligaciones fiscales, vigente.

- Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y/o recibos de pago donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de impuestos de sus obligaciones con el pago de la Tesorería de la Seguridad Social, vigente.

- Copia del certificado de Registro Mercantil.

- Comunicación con la aceptación de los tiempos de entrega y las condiciones de pago establecidas.

- Cotizar con la presentación tal cual se requiere.

- La validez de los precios de la oferta debe ser de 45 días mínimas.

- Ficha Técnica para todos los ITEM que lo requieran (Deben especificar la marca que están ofertando).

- Muestra de los productos que lo requieran.

- Tiempo de entrega no mayor a 5 Días laborable luego de la adjudicación.

- Carta de compromiso de aceptación de tiempo de entrega de los productos.

### Errores no subsanables

- No presentar los documentos requeridos anteriormente.

### Unidad de Compras y Contrataciones, SRSM