SRSM-CCC-CP-2021-0026

No. EXPEDIENTE

SRSM-CCC-CP-2021-0026

No. DOCUMENTO

unidad operativa de compras y contrataciones

12 de noviembre de 2021

solicitud de compra o contratación

Página 1 de 1

Objeto de la compra:  ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LOS CPNA Y CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSM.

Rubro: METERIALES ELECTRICOS

Planificada: Sí

Detalle

| Ítem | Código | Cuenta presupuestaria | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26121519 | 2.3.9.6.01 | ALAMBRE #12 (azul) (25MM) Fabricacion Americana | ROLLO 500 (PIES) | 3 | 4,268.00 | 12,804.00 |
| 2 | 26121519 | 2.3.9.6.01 | ALAMBRE 10 (Fabricacion Americana) | ROLLO 500 (PIES) | 3 | 7,040.00 | 21,120.00 |
| 3 | 26121519 | 2.3.9.6.01 | ALAMBRE 12 (BLANCO) (25MM) (Fabricacion Americana) | ROLLO 500 (PIES) | 4 | 4,268.00 | 17,072.00 |
| 4 | 26121519 | 2.3.9.6.01 | ALAMBRE 12 (NEGRO) (25MM) (Fabricacion Americana) | ROLLO 500 (PIES) | 3 | 4,268.00 | 12,804.00 |
| 5 | 26121519 | 2.3.9.6.01 | ALAMBRE 12 (ROJO) (25MM) (Fabricacion Americana) | ROLLO 500 (PIES) | 3 | 4,268.00 | 12,804.00 |
| 6 | 26121519 | 2.3.9.6.01 | ALAMBRE 12 (VERDE) (25MM) (Fabricacion americana) | ROLLO 500 (PIES) | 3 | 4,268.00 | 12,804.00 |
| 7 | 26121519 | 2.3.9.6.01 | ALAMBRE 8 Fabricacion Americana | ROLLO 500 (PIES) | 4 | 12,006.50 | 48,026.00 |
| 8 | 26121519 | 2.3.9.6.01 | ALAMBRE de #4 WHG Fabricacion americana | ROLLO (500 PIES) | 2 | 35,436.50 | 70,873.00 |
| 9 | 26121519 | 2.3.9.6.01 | ALAMBRE de #6 WHG Fabricacion americana | ROLLO (500 PIES) | 3 | 22,187.00 | 66,561.00 |
| 10 | 26121519 | 2.3.9.6.01 | ALAMBRE DE GOMA 12/2 Fabricacion americana | ROLLO (500 PIES) | 2 | 22,000.00 | 44,000.00 |
| 11 | 26121519 | 2.3.9.6.01 | ALAMBRE DE GOMA 14/2 Fabricacion americana | ROLLO (500 PIES) | 2 | 12,650.00 | 25,300.00 |
| 12 | 26121519 | 2.3.9.6.01 | ALAMBRE DE GOMA 14/4 Fabricacion Americana | ROLLO 500 (PIES) | 1 | 12,177.00 | 12,177.00 |
| 13 | 26121519 | 2.3.9.6.01 | ALAMBRE DE VINIL 12/3 Fabricacion americana | ROLLO 500 (PIES) | 1 | 17,600.00 | 17,600.00 |
| 14 | 26121519 | 2.3.9.6.01 | ALAMBRE DUPLE #12 Fabricacion americana | ROLLO (500 PIES) | 1 | 12,650.00 | 12,650.00 |
| 15 | 26121519 | 2.3.9.6.01 | ALAMBRE MULTIFIBRA #2 (NEGRO) Fabricacion americana | (PIES) | 100 | 20.82 | 2,082.00 |
| 16 | 26121519 | 2.3.9.6.01 | ALAMBRE MULTIFIBRA #2 (ROJO) Fabricacion americana | (PIES) | 100 | 20.82 | 2,082.00 |
| 17 | 27112125 | 2.3.6.3.04 | ALICATE ELECTRICO DE 8" Fabricacion americana | UNIDAD | 7 | 612.51 | 4,287.57 |
| 18 | 27112813 | 2.3.6.3.04 | PERTIGA VARA TELESC 35" Hastings hv-235 (vara de alta tension extendible fina) | UNIDAD | 3 | 36,869.56 | 110,608.68 |
| 19 | 39101601 | 2.3.9.6.01 | BOMBILLOS DE 25 WATTS (LUZ BLANCA) (Espiarar) | UNIDAD | 400 | 168.89 | 67,556.00 |
| 20 | 39101601 | 2.3.9.6.01 | BOMBILLOS DE 65 WATTS (espirar) | UNIDAD | 50 | 404.25 | 20,212.50 |
| 21 | 39121601 | 2.3.9.6.01 | BREAKER DOBLE 30 AMP (FAB AMERICANO) GRUESO | UNIDAD | 10 | 1,012.00 | 10,120.00 |
| 22 | 39121601 | 2.3.9.6.01 | BREAKER DOBLE 80 AMP (FAB AMERICANO) GRUESO | UNIDAD | 10 | 7,162.64 | 71,626.40 |
| 23 | 39121601 | 2.3.9.6.01 | BREAKER EUROPEO 100 AMP | UNIDAD | 10 | 1,716.74 | 17,167.40 |
| 24 | 39121601 | 2.3.9.6.01 | BREAKER EUROPEO 20 AMP | UNIDAD | 10 | 386.46 | 3,864.60 |
| 25 | 39121601 | 2.3.9.6.01 | BREAKER EUROPEO 32 AMP | UNIDAD | 10 | 152.93 | 1,529.30 |
| 26 | 39121601 | 2.3.9.6.01 | BREAKER EUROPEO 63 AMP | UNIDAD | 10 | 183.74 | 1837.40 |
| 27 | 39121601 | 2.3.9.6.01 | BREAKER EUROPEO 80 AMP | UNIDAD | 10 | 1,531.64 | 15,316.40 |
| 28 | 39121601 | 2.3.9.6.01 | BREAKER EUROPEO 80 AMP (DOBLE) | UNIDAD | 10 | 260.50 | 2,605.00 |
| 29 | 39121601 | 2.3.9.6.01 | BREAKER EUROPEO 32 AMP (DOBLE) | UNIDAD | 10 | 237.75 | 2,377.50 |
| 30 | 39121601 | 2.3.9.6.01 | BREAKER EUROPEO 63 AMP (DOBLE) | UNIDAD | 10 | 247.50 | 2,475.00 |
| 31 | 39121601 | 2.3.9.6.01 | BREAKERS GRUESO DE 40 AMP (FAB AMERICANO) | UNIDAD | 15 | 968.57 | 14,528.55 |
| 32 | 39121601 | 2.3.9.6.01 | BREAKERS GRUESO DE 50 AMP (FAB AMERICANO) | UNIDAD | 15 | 433.85 | 6,507.75 |
| 33 | 39121601 | 2.3.9.6.01 | BREAKERS GRUESO DE 60 AMP (FAB AMERICANO) | UNIDAD | 20 | 651.33 | 13,026.60 |
| 34 | 39121309 | 2.3.9.9.04 | CAJA 2X4 DE 1/2" ELECTRICA METALICA de pared | UNIDAD | 25 | 80.08 | 2,002.00 |
| 35 | 39121309 | 2.3.9.9.04 | CAJA 2X4 DE 3/4" ELECTRICA METALICA de pared | UNIDAD | 25 | 83.38 | 2,084.50 |
| 36 | 39121309 | 2.3.9.9.04 | CAJA DE BREAKER (EUROPEO) 8 CIRCUITO | UNIDAD | 8 | 922.89 | 7,383.12 |
| 37 | 39121309 | 2.3.9.9.04 | CAJA PARA BREAKER DE 4/8 (FAB AMERICANO) | UNIDAD | 6 | 1,934.36 | 11,606.16 |
| 38 | 39121205 | 2.3.9.9.04 | CAJA PARA CANALETAS | UNIDAD | 20 | 127.05 | 2,541.00 |
| 39 | 39121205 | 2.3.9.9.04 | CANALETAS 3/4 | UNIDAD | 20 | 105.95 | 2,119.00 |
| 40 | 39121205 | 2.3.9.9.04 | CANALETAS DE 1¨ | UNIDAD | 20 | 99.64 | 1,992.80 |
| 41 | 39121409 | 2.3.9.6.01 | CONECTORES 2-0 DOBLE TIPO (L ) | UNIDAD | 20 | 34.10 | 682.00 |
| 42 | 39121409 | 2.3.9.6.01 | CONECTOR HEMBRA PARA EXTENSION | UNIDAD | 20 | 78.33 | 1,566.60 |
| 43 | 39121409 | 2.3.9.6.01 | CONECTOR MACHO PARA EXTENSION | UNIDAD | 20 | 74.45 | 1,489.00 |
| 44 | 39121409 | 2.3.9.6.01 | CURVAS ELECTRICAS DE 1/2 PVC | UNIDAD | 10 | 8.57 | 85.70 |
| 45 | 26121536 | 2.3.9.6.01 | EXTENCIONES DE 12 PIES ELECTRICA | UNIDAD | 10 | 609.27 | 6,092.70 |
| 46 | 46181504 | 2.3.9.9.04 | GUANTE DE ELECTRICIDAD GRANDES | PARES | 30 | 157.64 | 4,729.20 |
| 47 | 26121536 | 2.3.9.6.01 | GUIA DE HILO PARA CABLE 18 METRO | UNIDAD | 3 | 321.26 | 963.78 |
| 48 | 26121536 | 2.3.9.6.01 | GUIA DE HILO PARA CABLE 30 METRO | UNIDAD | 2 | 548.31 | 1,096.62 |
| 49 | 39121525 | 2.3.9.6.01 | INTERRUPTOR DOBLE | UNIDAD | 40 | 219.36 | 8,774.40 |
| 50 | 39121525 | 2.3.9.6.01 | INTERRUPTOR SENCILLOS | UNIDAD | 40 | 131.56 | 5,262.40 |
| 51 | 39121525 | 2.3.9.6.01 | INTERRUPTOR TRIPLE | UNIDAD | 20 | 267.50 | 5,350.00 |
| 52 | 27111701 | 2.3.6.3.04 | JUEGO DE DESTORNILLADOR AISLADOS DE 7 PIEZAS | UNIDAD | 7 | 1,527.09 | 10,689.63 |
| 53 | 26131801 | 2.6.5.6.01 | PANEL LED DE SUPERFICIE DE (18 WATTS) | UNIDAD | 40 | 363.99 | 14,559.60 |
| 54 | 26131801 | 2.6.5.6.01 | PANEL LED PARA PLAFON 12 WATTS | UNIDAD | 40 | 407.87 | 16,314.80 |
| 55 | 46181504 | 2.3.9.9.04 | GUANTE DE ALTA TENSION GRANDE | PARED | 2 | 668.27 | 1,336.54 |
| 56 | 26121536 | 2.3.9.6.01 | REGLETA DE 6 SALIDA | UNIDAD | 30 | 396.32 | 11,889.60 |
| 57 | 39121601 | 2.3.9.6.01 | SWICHER MACHETE JAPONES (30 AMP.) | UNIDAD | 20 | 132.00 | 2,640.00 |
| 58 | 26121536 | 2.3.9.6.01 | TAIRAT DE 12" NEGRO DE 120 LIBRA | UNIDAD | 400 | 122.12 | 48,848.00 |
| 59 | 26121536 | 2.3.9.6.01 | TAIRAT DE 8" BLANCO DE 50 LIBRA | UNIDAD | 400 | 97.90 | 39,160.00 |
| 60 | 39121416 | 2.3.9.6.01 | TAPA DOBLE PARA TOMACORRIENTE | UNIDAD | 100 | 14.30 | 1,430.00 |
| 61 | 39121416 | 2.3.9.6.01 | TAPE DE VINIL ELECTRICO | UNIDAD | 50 | 95.81 | 4,790.50 |
| 62 | 31161503 | 2.3.6.3.06 | Tarugo plomo de 1/2” X 2 1/2" (exterior) | UNIDAD | 100 | 24.89 | 2,489.00 |
| 63 | 31161503 | 2.3.6.3.06 | Tarugo plomo de 5/8"X 2 1/2" (exterior) | UNIDAD | 100 | 32.87 | 3,287.00 |
| 64 | 31161503 | 2.3.6.3.06 | TARUGOS AZULES | UNIDAD | 400 | 1.65 | 660.00 |
| 65 | 31161503 | 2.3.6.3.06 | TARUGOS MAMEY | UNIDAD | 200 | 1.44 | 288.00 |
| 66 | 31161503 | 2.3.6.3.06 | TARUGOS VERDES | UNIDAD | 400 | 1.32 | 528.00 |
| 67 | 39121416 | 2.3.9.6.01 | TOMACORRIENTES (modular) | UNIDAD | 100 | 192.50 | 19,250.00 |
| 68 | 31161503 | 2.3.6.3.06 | TORNILLO para tarugo de plomo de 1/2" X 1 1/2" | UNIDAD | 100 | 15.40 | 1,540.00 |
| 69 | 31161503 | 2.3.6.3.06 | TORNILLO para tarugo de plomo de 1/2" X 2 1/2" | UNIDAD | 100 | 16.50 | 1,650.00 |
| 70 | 31161503 | 2.3.6.3.06 | TORNILLO PARA TAGURO DE PLOMO DE 5/8 X 2 1/2" | UNIDAD | 200 | 2.48 | 496.00 |
| 71 | 31161503 | 2.3.6.3.06 | TORNILLO TIRA FUNDO 10 X 1 1/2 | UNIDAD | 400 | 9.90 | 3,960.00 |
| 72 | 31161503 | 2.3.6.3.06 | TORNILLO TIRA FUNDO 8 X 1 1/2 | UNIDAD | 400 | 0.96 | 384.00 |
| 73 | 32141009 | 2.3.9.6.01 | TUBO LED DE 48"(18WATTS) | UNIDAD | 250 | 605.81 | 151,452.50 |
| 74 | 32141009 | 2.3.9.6.01 | TUBOS ELECTRICOS DE 1/2 PVC | UNIDAD | 15 | 136.10 | 2,041.50 |
| 75 | 32141009 | 2.3.9.6.01 | TUBOS FLUORECENTES DE 32 WATTS X 48 | UNIDAD | 400 | 638.00 | 255,200.00 |
| 76 | 32141009 | 2.3.9.6.01 | TUBOS LED T8 18 WATTS DE 48 PULG. | UNIDAD | 150 | 639.35 | 95,902.50 |
| 77 | 32141009 | 2.3.9.6.01 | TUBOS LED T8 9 WATTS DE 24 PULG. | UNIDAD | 80 | 503.54 | 25,177.00 |
| 78 | 39111801 | 2.3.9.6.01 | BALASTO TRANSFORMADOR DE LAMPARA FLUORECENTES DE 40 VATIOS | UNIDAD | 50 | 536.80 | 21,472.00 |
|  |  |  |  |  |  | Total: | 1,559,662.80 |

Ing. Raydi Javier

Técnico de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones